Dodatečné informace, resp. o upřesnění výkazů výměr II.etapy. Odpovědi jsou napsané červeně!

1.     rozpočet:  (002) - II.Etapa - ZAKRYTÍ VSTUPU DO SKLEPA pol. 22 zámečnický prvek Z/3, 5,5 m.

 položka 22 z rozpočtu (002) bude zrušena bez náhrady

2.     rozpočet:  (003) - II.Etapa - STAVEBNÍ ÚPRAVY RAMPY pol. 25 zámečnický prvek Z/3, 1,7 m

    tato položka je platná včetně výměry 1,7 m

Který z těchto zámečnických prvků platí? (Z PD vyplývá, že nejspíš by měl být v rozpočtu 003, v délce 1,7m)

3.     rozpočet:  (003) - II.Etapa - STAVEBNÍ ÚPRAVY RAMPY pol. 31 je zřejmě chybná, rovněž Z/3, 19,5 m

položka 31 z rozpočtu (003) bude zrušena bez náhrady

Do výkazu výměr doplnit montáž dlažby do mrazuvzdorného tmelu (viz. tech. práva)

4.     ve slepém rozpočtu chybí zámečnický výrobek pod označením Z/10.

 ve slepém rozpočtu opravdu tato položka chybí

Ve slepém rozpočtu SO 002 je třeba doplnit ve sloupci 3 – popis položky: zastřešení vstupu do sklepa ozn. Z8,Z9 a Z10 – jde o soubor těchto tří zámečnických výrobků. Z10 doplnit k pol. Č. 27 – montáž a dodávka zastřešení vstupu z rampy ozn. Z9 a Z10 (jde o soubor kompletu výrobku). Z výkresové části to vyplývá, i když to není zcela detailně vypracováno – nejde o dílenskou dokumentaci.

V Opatovicích, 17.6.2013